**临朐县沂泰建材有限公司商品混凝土膨胀剂（2024年度）二次**

**报价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **资格要求** | **质量技术要求** | **备注** | **单价(元/吨）** |
| 膨胀剂  约400吨 | 1.具有相应生产或供应能力的单位，营业执照内容符合甲方要求；  2.本项目不接受联合体参加投标。 | 1. 散装，形态稳定，对钢筋无锈蚀作用。   2.性能指标符合Ⅰ型要求。  3.其它指标符合国家GB/T23439-2017标准要求。 | 中标后需提供：  1.产品简介；  2.产品检验报告（山东省内第三方检测合格报告，材料符合国标GB/T23439-2017标准要求），有效期一年；  3.合格证；  4.其他等质量证明。 |  |
| 验收标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算。 | | | | |
| **总价：** | | | | |

**报价单位：  （盖章）**

**日期：    年  月  日**