SHANDONG SHI JI HUA DU ENGINEERING CONSULTANTS CO.LTD

业务联系函

| 事项标题 | 消防水池、水箱间消防工程编制范围 |
| --- | --- |
| - 消防水箱 1、消防水箱屋面是有50mm岩棉夹芯复合板 回复：。是，50厚玻璃丝棉复合板 - 消防水箱3.6-4.4标高范围为200厚加气混凝土砌块内外墙无有建筑做法。该范围是否有建筑做法请明确 回复：。修改3.6-4.7标高涂料外墙，L13J1第121页外墙6C - 屋面标高为4.18m,水箱底标高为4.7m。从4.18-4.7范围内请明确基础形式和大样？ 回复：。保留原屋面不改造，钢梁位置抬至4.7，详见更新建筑结构图纸 日期 ：2024月3月27日 |  |

注：本表一式二份，委托单位、咨询单位各执一份。

地址：潍坊市奎文区新华路1甲89号      邮箱：sjhdqgc@163.com           邮编：261000                              电话：0536-8207822